## Tabelle1
Anlage SW
Bauvorhaben
Stadtteil
Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
Straße / Flurstk.
Schmutzwasserberechnung nach EN 12056-2 / DIN 1986-100
| Entwässerungsobjekt | Anzahl | DU | Anschlusswert
| Waschtisch, Bidet |  | 0.5
| Dusche ohne Stöpsel |  | 0.6
| Badewanne, Dusche mit Stöpsel |  | 0.8
| Einzelurinal mit Spülkasten |  | 0.8
| Einzelurinal mit Druckspüler |  | 0.5
| Standurinal |  | 0.2
| Urinal ohne Wasserspülung |  | 0.1
| Küchenspüle & Geschirrspüler mit gemeinsamen Geruchsverschluss |  | 0.8
| Küchenspüle, Geschirrspüler |  | 0.8
| Waschmaschine bis 6 kg |  | 0.8
| Waschmaschine bis 12 kg |  | 1.5
| WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten |  | 1.8
| WC mit 6,0 l Spülkasten/ Druckspüler |  | 2
| WC mit 7,5 l Spülkasten/ Druckspüler |  | 2
| WC mit 9,0 l Spülkasten/ Druckspüler |  | 2.5
| Bodenablauf DN 50 |  | 0.8
| Bodenablauf DN 70 |  | 1.5
| Bodenablauf DN 100 |  | 2
Gesamtanschlusswert ∑DU =
Abflusskennzahl nach DIN 1986-100 K =
|  |  | Dauerabfluss Qc = |  | L/s
|  |  | Pumpenförderstrom Qp = |  | l/s
|  |  | Gesamtschmutzwasserabfluss Qtot = |  | l/s
| Dieser Schmutzwasserabfluss erfordert eine Sammel- bzw. Grundleitung am Übergabepunkt (Grundstücksgrenze) von: |  |  | DN _____________
|  |  | Datum | _____________
|  |  | Entwurfsverfasser | _____________
Q_tot=K x √(∑▒DU)+ Q_c+ Q_p